## Slide 1
Samuel PARFOURU
2019 – 07 - 31
MAGISTHER
« gérer la donnée comme un actif stratégique au service de la valorisation » [comité e Transformation EDF Groupe]

## Slide 2: Conceptualisation Janvier 2017

## Slide 3: explosion du Numérique

## Slide 4: Constat : Explosion du numérique
*DPIT | Projet Qualité des données | 2017-10-20 Xavier Lachaume
Avec la Dématérialisation :
« on perd le sentiment d’encombrement » *
« bientôt la fin des cahiers, tout sur la tablette » *
on stocke, on traite, on stocke encore …

## Slide 5: L’impact au quotidien
chaque acteur accède et agrège des données plus ou moins structurées et disséminées dans divers documents et applications informatiques plus ou moins identifiés.
Pour l’ensemble des acteurs, les ingénieurs e-monitoring en particulier

## Slide 6
Data lake
La mode est aux DATA LAKE, mais c’est quoi ?
En résumé casser les silos en alimentant des environnements dont la promesse est un stockage et une puissance de calcul illimités
*https://www.lebigdata.fr/data-lake-definition
« Les Data Lakes sont massivement adoptés car il semble évident qu’il est impossible de tirer profit de données qui ne sont pas à portée de main. Cependant, on ne tire pas toujours automatiquement de valeur des données à portée de main.
Les Data Lakes ne permettent pas d’établir de priorité entre les données et de définir comment elles seront utilisées. En résulte un véritable musée regroupant d’innombrables œuvres d’art, mais dépourvu du regard d’un curateur capable de déterminer lesquelles méritent d’être exposées. »*

## Slide 7: Stocker n’est pas trier
Dans une course effrénée à la technologie, on en oublie parfois les principes séculaire d’organisation de l’information qui doivent d’autant plus s’appliquer à la donnée qui est massive, intangible et volatile
Organiser et accompagner l’accès
Qui utilise
Classifier et savoir archiver
Des données sur les données = les meta données

## Slide 8: Gouvernance DE L’information

## Slide 9: Si la donnée était de l’eau…
http://supplychainn.blogspot.fr/2012/09/oracle-water-supply-chain-process-water.html
Qualité de données
S’assurer que l'eau soit bonne au regard de son utilisation
Gouvernance de l’information
S'assurer que les bonnes personnes avec les bons outils sont responsables des bonnes parties du système
Inventorier, Cataloguer, Modéliser et Cartographier le patrimoine informationnel
se construit sur
conduit à
au service

## Slide 10: Gouvernance par les modèles

## Slide 11: Approche Ingénierie Système
Par système, on entend un ensemble d'éléments humains ou matériels en interdépendance les uns les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes ou non sur l'environnement

## Slide 12: Model-Driven DATA GOvernance
Conceptual Domain &
Master Data Model
Application Logical Data Model
Physical Data Model
Physical IT System
Enterprise
Data Model
Communication
focus
(High)
(Low)
Implementation
focus
(Low)
(High)
Multiple Levels
of
« Data » Objects :
Subject Area

Business Entity

Logical Entity

Physical Table

Implemented
Table / DDL
Multiple
Audiences :
Domain of an Enterprise data concept
Within subject area/domain
Reverse engineering into
Reverse engineering into
Described in more detail by
Described in more detail by
Generates schema of
Implemented in
https://www.slideshare.net/inforacer/data-governance-challenges-in-a-major-energy-company

## Slide 14: Chaîne d’approvisionnement de la donnée actuelle
« état de la tuyauterie »

## Slide 15
La data est consommée comme l’électricité
dès que l’on a réussi à s’alimenter, on s’imagine que cela fonctionnera toujours

## Slide 16
En bon agent EDF, nous savons que la sécurité d’approvisionnement est lié à un système
SNCC
Serveur OPC
Interface SNCC
Base de données de séries temporelles
(ie.PI)
Application
métier
Equipement
et capteur
Data supply chain
Il en est de même pour la data , la data de process en particulier
Utilisateur

## Slide 17: La chaîne d’approvisionnement
SNCC
Serveur OPC
Interface SNCC
Data Historian
(ie.PI)
Application
métier
Equipement
et capteur
Data supply chain
Utilisateur
Codification est porteuse de sens et de contexte
Peu intelligible par tout un chacun
matériels indisponibles
Changements de noms de signaux
Met en défaut les modèles de surveillance
Introduit des données « nulles » pouvant être interprété comme un défaut d’alimentation
Rompt la chaîne de transmission de données
La variabilité des codifications dans les centrales
Se traduit par du temps d’ingénieur en +
Ne permet pas un portage direct d’un modèle de eMonitoring d’un client à un autre
Le manque de connaissance de l’utilisation des données
Se traduit par une méconnaissance des données vraiment exploitées
Ne facilite pas la priorisation

## Slide 18: Magisther ?
Méthode et Architecture de Gouvernance de L’Information Support Au Thermique à Flamme

## Slide 19: MAGISTHER Méthode et Architecture de Gouvernance de L’Information Support Au Thermique à Flamme
Systématiser la Construction d’une Cartographie
des Informations sous la forme de Graphes en Continue
MAGISTHER
Données = Etoiles
MAGISTHER Construit la Carte du Ciel

## Slide 20: MAGISTHER
Méthode et Architecture de Gouvernance de L’Information Support Au Thermique à Flamme
L’initiative doit permettre de systématiser la construction d’une cartographie du patrimoine informationnel en continu

Au service de la Gouvernance
Data lake
MAGISTHER
On exploite pour ça une base de données orientée Graphe qui stocke des données liées

## Slide 21
Mais Les données liées c’est quoi ?
Vous en exploitez déjà, peut être tous les jours, sans le savoir

## Slide 22
EDF
JBL
CEO
Homme
€
Enedis
www.edf.fr
wikipedia
Site web
est un site web
est un site web
est une filiale
est CEO
est un homme
CEO de
A pour site web
A pour fiche
wikipedia
Profit
Vous recherchez « EDF » ou votre restaurant préféré et le grand Google vous répond
Dans votre quotidien … : Google
Google des données liées en fabrique depuis toujours

## Slide 23
Dans votre quotidien … : Wikipedia
fabrique une base de données nommée DBPedia

## Slide 24
https://www.icij.org/
ICIJ - Panama / Paradize papers

## Slide 25: Master Data Management (MDM)
“We have many different silos, many different data domains, and in order to make sense out of our data, we needed to bring those together and make them useful for us,” said Senior Project Manager Sokratis Kartelias.
“On the technical level, data models didn’t align between the information silos, and there wasn’t a standard, consistent way to communicate between the different data domains.
Without a way to effectively consolidate such data, the Group felt it was missing out on opportunities to provide the most compelling and relevant content to its consumers, as well as offering enhanced product recommendations “
http://neo4j.com/case-studies/adidas/

## Slide 26: Gestion actifs et Analyse d'impact
http://fr.slideshare.net/barcelonajug/introduction-to-graph-databases-and-neo4j-by-stefan-armbruster

## Slide 27: Modélisation de chaîne logistique ("supply chain") et Analyse d'impact
http://neo4j.com/blog/tracing-world-food-supply-farm-to-fork-neo4j/

## Slide 28
BASE DE DONNÉES DE GRAPHES POUR L’ANALYSE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Projet SYNAPSE – EDF R&D – Département MIRE
https://nanopdf.com/download/titre-de-la-presentation-2_pdf

## Slide 29
EDF R&D et DSI Finance
Séminaire Data Science EDF R&D – Décembre 2016

## Slide 30: DIPNN – CNEN/CAO - Projet OPEN² - La Chocolaterie saison 2
http://open2.slx.de.edf.fr/ (sous FIREFOX pour avoir la vidéo)

## Slide 31: Magisther La cible

## Slide 32: Chaîne de valeur
Meta données
Face à une production et consommation de données distribuées
MAGISTHER
Systématiser la construction d’une cartographie des données en continu
=
La carte étant l’explicitation des liens entre personnes, les documents, les données, les programmes, etc…

## Slide 33: MAGISTHER

## Slide 34: Approche Ingénierie Système
Par système, on entend un ensemble d'éléments humains ou matériels en interdépendance les uns les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes ou non sur l'environnement

## Slide 35: MAGISTHER: A LA CIBLE
système
matériel
applications
métiers
contrat
« autres
référentiel »
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Intégrer les références et un accès à la documentation
DOCTHER ou documents de type Plan, PID, Constructeur actuellement sur le lecteur réseau e monitoring
Documentation
Instances
Référentiels / Catalogues
-----------
-----------
-----------
-----------
Exemple
TAG PI
système
contrat
Service DPA
Client
Modèle
eMonitoring
Système
Tranche
Unité
Apparait
dans
Apparait
dans

## Slide 36: MAGISTHER - services
MAGISTHER
M2H
M2M
Cartographie
Supervision flot de données
Configuration e-Monitoring
Supervision Infrastructure
Configuration Infrastructure
M2H : Machine vers Human / M2M : Machine to Machine

## Slide 37: Architecture Fonctionnelle

## Slide 38
Infrastructure for real time data
Publication
Dépôt, « versioning » et déploiement
Semantic Data Mapping and Integration
Extraction
Transformation
Chargement
OPC Config
AF Tree
…
Historian
(ie. PI Data Archive)
Modélisation d’Assets (xBS)
(ie.PI Asset Framework)
Expert tools
EtatPro
Prism
…
Unité
Analyse d’impact
Découverte et exploration
AF Explorer
Datalink
…
BUSINESS DATA FLOW
…
Admin
Configuration / modélisation
Flot de configuration
Flot d’extraction
Données existantes
SNCC
…
…
Analyseurs spécifiques
Passerelle SNCC
Passerelle télécom
ETL
REFERENTIEL
…
CAPTURE ET HISTORISATION
Environnements auteur
Base de données
Base de connaissances
KKS
Clients
…
Interface web
Excel
Données existantes

## Slide 39: MAGISTHER EN REGARD de LA DONNEE DE PROCESS
SNCC
Serveur OPC
Interface SNCC
Data Historian
(ie.PI)
Application
métier
Equipement
et capteur
Data supply chain
Utilisateur
Mapping de
variables
Responsable
d’Application
Responsable
Gisement de données
Responsable Data Historian
Responsable interface SNCC
TAG OPC
TAG SNCC
TAG PI
TAG APP
CDO
Chief Data
Officer
MAGISTHER
Inventorier, Cataloguer, Modéliser pour obtenir une Cartographie nécessite :
Responsabiliser des acteurs sur la chaîne
Liée ses acteurs au sein d’une organisation
Créer un outillage support à leur activité
ou
ou
ou
ou

## Slide 40: MAGISTHER = AU cœur de la MACHINE
Bibliothèque d’annotateurs
annotateur
annotateur
annotateur
annotateur
annotateur
Chaînes d’annotation
annotateur
annotateur
annotateur
annotateur
annotateur
annotateur
Collecte
Sources de données et meta données
(Intranet, extranet…)
Produits de sortie
Bases de données et de connaissances
Environnements d’édition contrôlés
Connaissances formalisées (ontologies, thesaurus, normes, dictionnaires …)
Pour les humains
Pour les machines
Sélection de champs en entrée
Transformation de format et autres traitements
Agencement des champs en sortie
ETL

## Slide 41: Accès au référentiel

## Slide 42: Base de graphe E monitoring
http://localhost:7474/browser/
match p = (n:BO_SYSTEME_INSTANCE {Nom: "PAC"})-[*]->(pipoint:BO_PIPOINT)-[r]-(t:BO_PRISM_PROJECT) return nodes(p) , relationships(p)

## Slide 43: Cartographie du E monitoring 2/2
Modèle eMonitoring
TAG PI
Type de Capteur
TAG Matériel
Un lignage complet des données

## Slide 44: Lignage de données

## Slide 45: Navigation à facettes
https://noeyydpi.noe.edf.fr/popoto/

## Slide 46: Indexation des algos

## Slide 47: Génération de Diagramme de Lignage des Calculs
http://viz-js.com/

## Slide 48: Indexation des calculs R

## Slide 49: Génération supervisée d’Applications de surveillance

## Slide 50: Génération de tableaux de bord sur la base la plateforme R (en cours)
Ce tableau de bord est généré par une configuration

## Slide 51: Génération de tableaux de bord par configuration (en cours)
Modélisation
TdB
Accueil
GT
ST
Unit
GT1
GT2
GT3
Ecart puissance TAC
Puissance attendue TAC
Puissance TAC
Graphique
Puissance corrigée TAC
Graphique
Tableau de bord résultant
En s’appuyant sur le référentiel, un utilisateur peu modéliser un tableau de bord qui va alors être généré automatiquement

## Slide 52: Vision d’ensemble de la Démarche

A | B | C
Liste exhaustive des signaux disponibles
Sous ensemble de signaux d’intérêt
Instancier
Modéliser

Documentation
constructeur


Référencer
Spécification hiérarchie
Critères de sélection des signaux
A
B
C
PI DA

Spécification tabulaire globale

Choix supervisé des signaux d’intérêt
Arbre
+
signaux
permet de configurer AF
Modéliser
Instancier
Générer
Superviser

## Slide 53
Merci
谢谢
THANK YOU
Danke
Gracias
Obrigado
شكرا
BEDANKT
БЛАГОДАРНОСТЬ

## Slide 54
En cas de besoin